## RelOSsPendentes20260211143446
Ordem de Serviço Pendente
Data estado de 01/01/2023 Data Abertura de 01/01/2023 até 11/02/2026
NEC | Unid. Saúde | Órgão | Programa MP | Classe | Grupo | O.S. | Estado | Dt. Última Transição | Abertura | ID | N. Série | Equipamento | Marca | Modelo | Quantidade | No Nec | Equipamento Crítico | Equipamento Parado | Localização Física | Executor
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 25.1988 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2025-09-10 08:37 | 2025-09-02 15:38 |  | 72853V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | BC
HU-UNIVASF | HU | BC |  | MC | SENC | 25.7 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-02-04 14:46 | 2025-01-03 09:08 | PAT-0010419422¦HU-00107 | CAC0002181 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | WEM | SS-501-SX |  | NÃO | SIM | SIM | BC
HU-UNIVASF | HU | UTI |  | MC | SENC | 26.186 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-01-30 08:56 | 2026-01-26 09:30 | PAT-036.451¦HU-00469 | GB-6B002414 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 25.2915 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2025-12-16 13:23 | 2025-11-26 14:46 |  | 72130V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | CLÍNICA MÉDICA
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 26.158 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-02-05 08:24 | 2026-01-21 09:04 | PAT-424.741¦HU-00809 | PF-1326 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 |  | NÃO | NÃO | SIM | CME
HU-UNIVASF | HU | UTI |  | MC | SENC | 25.1908 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-01-13 14:31 | 2025-08-26 14:36 | PAT-0010422261¦HU-00454 | K8053124053 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 |  | NÃO | NÃO | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.7 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-01-21 14:31 | 2026-01-05 07:18 |  | 31820P/00 | BOMBA INFUSAO SERINGA | SAMTRONIC | ST-7000-S TCI |  | NÃO | SIM | SIM | BLOCO
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.6 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-01-21 14:33 | 2026-01-05 07:17 |  | 30578P/00 | BOMBA INFUSAO SERINGA | SAMTRONIC | ST-7000-S TCI |  | NÃO | SIM | SIM | BLOCO
HU-UNIVASF | HU | UTI | PREVENTIVA | MP | SENC | 25.2484 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2025-12-05 08:53 | 2025-10-16 16:10 | PAT-0010422261¦HU-00454 | K8053124053 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 |  | NÃO | NÃO | SIM | uti
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.370 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-02-11 10:44 | 2026-02-11 10:22 |  | 72885V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | CLINICA CIRURGICA
HU-UNIVASF | HU | BC |  | MC | SENC | 25.809 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-02-04 14:19 | 2025-04-07 10:38 | PAT-421.677¦HU-00529 | CAC0002182 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | WEM | SS-501-SX |  | NÃO | NÃO | SIM | BC
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.371 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-02-11 10:48 | 2026-02-11 10:23 |  | 72754V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | CLINICA CIRURGICA
HU-UNIVASF | HU | SAM | PREVENTIVA | MP | SENC | 25.1789 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-08-12 13:48 | 2025-08-12 13:43 | PAT-0010418250¦HU-00012 | IX5-2020-06-11590 | VENTILADOR UTI | INTERMED | IX-5 |  | NÃO | SIM | NÃO | SALA AMARELA
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2322 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-10-06 17:53 | 2025-10-05 03:01 |  | 71227V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2947 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-12-01 07:41 | 2025-12-01 03:53 |  | 59855V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CME | QUALIFICAÇÃO TÉRMICA | MP | SENC | 25.2022 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-09-05 15:13 | 2025-09-05 15:06 | PAT-038.372¦HU-00020 | 208195 | TERMODESINFECTORA | ORTOSINTESE | TD-290 |  | NÃO | SIM | NÃO | CME
HU-UNIVASF | HU | CME | QUALIFICAÇÃO TÉRMICA | MP | SENC | 25.2025 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-09-05 15:15 | 2025-09-05 15:14 | PAT-0010421132¦HU-00022 | JX000074 | LAVADORA US | ECEL | BETA-35 L JET AUTOMATIC |  | NÃO | NÃO | NÃO | CME
HU-UNIVASF | HU | SV | PREVENTIVA | MP | SENC | 25.1793 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-08-12 13:55 | 2025-08-12 13:51 | PAT-036.040¦HU-00871 | 4065 | VENTILADOR TRANSPORTE | MAGNAMED | OXYMAG |  | NÃO | NÃO | NÃO | SALA VERMELHA
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2329 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-10-06 17:41 | 2025-10-05 03:01 |  | 73577V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CC |  | MC | SENC | 26.144 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2026-01-20 13:45 | 2026-01-20 11:04 | PAT-419.832¦HU-00336 | J07025 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | NÃO | NÃO | NÃO | CC
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.1965 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-09-12 16:33 | 2025-09-01 03:20 |  | 59883V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2944 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-12-01 07:42 | 2025-12-01 03:53 |  | 40002V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2945 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-12-01 07:43 | 2025-12-01 03:53 |  | 59903V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | DIAG |  | MC | SENC | 25.2212 | ADPD - Aguardando Decisão de Proposta de Desativação | 2026-02-09 17:03 | 2025-09-19 16:42 | PAT-0010419832¦HU-00143 | 19020008 | CENTRIFUGA B B V | SOLAB | SL-700 |  | NÃO | NÃO | SIM | DIAG
HU-UNIVASF | HU | SV |  | MC | SENC | 25.1019 | AE - Aguardando Execução | 2026-02-06 08:55 | 2025-05-05 11:50 | PAT-424.011¦HU-00074 | 22041200007 | ELETROCARDIOGRAFO | CONTEC | ECG-1200-G |  | NÃO | NÃO | SIM | SALA VERMELHA
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2596 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-03 13:53 | 2025-10-28 03:00 |  | 31282P/00 | BOMBA INFUSAO SERINGA | SAMTRONIC | ST-7000-S TCI |  | NÃO | SIM | SIM | BC
HU-UNIVASF | HU | UTI | PREVENTIVA | MP | SENC | 25.1762 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-04 11:15 | 2025-08-12 13:18 | PAT-036.455¦HU-00190 | GB-6B002418 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | NÃO | SIM | SIM | UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
HU-UNIVASF | HU | UDI |  | MC | SENC | 25.2135 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2025-09-16 16:46 | 2025-09-13 07:51 | HU-00776 | 862017083 | INJETOR MEIO CONTRASTE | MEDTRON | ACCUTRON CT D |  | NÃO | NÃO | SIM | UDI
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2318 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-10 16:50 | 2025-10-05 03:01 |  | 71571V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | clinica médica
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2319 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-10 16:19 | 2025-10-05 03:01 |  | 73220V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2326 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-10 16:38 | 2025-10-05 03:01 |  | 73412V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2663 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-10 11:15 | 2025-11-01 03:28 |  | 73285V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2665 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-10 11:18 | 2025-11-01 03:28 |  | 73512V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2674 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-01-21 13:57 | 2025-11-01 03:28 |  | 72574V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.368 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-10 16:38 | 2026-02-10 16:34 |  | 39982V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | CM
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2689 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-06 11:08 | 2025-11-01 03:29 |  | 71912V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2690 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-06 11:10 | 2025-11-01 03:29 |  | 71937V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.367 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-10 16:37 | 2026-02-10 16:29 |  | 73444V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | CO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.366 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-10 16:16 | 2026-02-10 16:12 |  | 72832V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2949 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-03 13:50 | 2025-12-01 03:53 |  | 39990V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | BC
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.365 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-10 16:07 | 2026-02-10 16:06 |  | 71546V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | CLINICA CIRURGICA
HU-UNIVASF | HU | SV |  | MC | SENC | 25.3174 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2025-12-24 12:15 | 2025-12-24 08:07 | PAT-036.040¦HU-00871 | 4065 | VENTILADOR TRANSPORTE | MAGNAMED | OXYMAG |  | NÃO | NÃO | SIM | SALA VERMELHA
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2793 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-10 11:23 | 2025-11-16 03:00 |  | 72536V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.360 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-10 10:47 | 2026-02-10 10:39 |  | 59867V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.364 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-10 11:10 | 2026-02-10 11:09 |  | 67764V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.362 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-10 11:02 | 2026-02-10 11:01 |  | 72721V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.347 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-09 10:31 | 2026-02-09 09:57 |  | 62157V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.236 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-10 16:40 | 2026-02-02 03:02 |  | 68277V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.335 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-06 14:46 | 2026-02-06 14:36 |  | 59864V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | SALA AMARELA
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.1670 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-06 11:06 | 2025-08-01 03:22 |  | 74419V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | svd
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.332 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-06 11:20 | 2026-02-06 11:18 |  | 72370V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | SALA AZUL
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.327 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-05 08:32 | 2026-02-05 08:28 |  | 72431V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | CM
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.324 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-04 16:50 | 2026-02-04 16:47 |  | 71540V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | CM
HU-UNIVASF | HU | SV |  | MC | SENC | 26.319 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-06 15:12 | 2026-02-04 09:54 | PAT-036.042¦HU-00044 | 4084 | VENTILADOR TRANSPORTE | MAGNAMED | OXYMAG |  | NÃO | NÃO | SIM | sala amarela
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.317 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-04 09:08 | 2026-02-04 09:02 |  | 39957V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.289 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-02 17:24 | 2026-02-02 07:56 |  | 31436P/00 | BOMBA INFUSAO SERINGA | SAMTRONIC | ST-7000-S TCI |  | NÃO | SIM | SIM | bloco
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.361 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-10 10:56 | 2026-02-10 10:55 |  | 71910V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2948 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-01-23 10:57 | 2025-12-01 03:53 |  | 68955V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | Uti
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 26.191 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-01-28 17:29 | 2026-01-26 16:04 | HU-00901 | PD-311 | CRANIOTOMO | MACOM | MA-3000 |  | NÃO | NÃO | SIM | CME
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.214 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-01-29 14:55 | 2026-01-29 11:15 |  | 59761V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | SV
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.225 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-06 14:31 | 2026-01-30 09:41 |  | 39980V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 25.2523 | AEP - Aguardando Emissão de Pedido | 2026-02-05 17:33 | 2025-10-21 08:31 | HU-00821 | PF-121 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 |  | NÃO | NÃO | SIM | CME
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 26.39 | AEP - Aguardando Emissão de Pedido | 2026-02-06 08:37 | 2026-01-07 10:19 | HU-00817 | PF-113 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 |  | NÃO | NÃO | SIM | cme
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 26.41 | AEP - Aguardando Emissão de Pedido | 2026-02-06 08:42 | 2026-01-07 10:20 | HU-00826 | PF-111 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 |  | NÃO | NÃO | SIM | cme
HU-UNIVASF | HU | UTI |  | MC | SENC | 24.1163 | AEP - Aguardando Emissão de Pedido | 2025-12-15 15:03 | 2024-07-11 15:30 | PAT-420.491¦HU-00953 | T0500118 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PRO LIFE | T-5 |  | NÃO | NÃO | SIM | UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
HU-UNIVASF | HU | UTI |  | MC | SENC | 25.3187 | AM - Aquisição de Material | 2025-12-30 16:18 | 2025-12-29 10:15 | PAT-421.755¦HU-00879 | 08461905 | ELETROCARDIOGRAFO | PRO LIFE | ECG-100-L |  | NÃO | NÃO | NÃO | SAZ
HU-UNIVASF | HU | SVD |  | MC | SENC | 25.3056 | AM - Aquisição de Material | 2025-12-11 15:35 | 2025-12-10 17:06 | PAT-0010418990¦HU-00947 |  | SERRA GESSO ELETRICA | ITS MC | 90 010 |  | NÃO | NÃO | NÃO | SVD
HU-UNIVASF | HU | UTI |  | MC | SENC | 26.126 | AM - Aquisição de Material | 2026-01-21 16:56 | 2026-01-16 14:42 | PAT-0010418660¦HU-00296 | 6002 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 |  | SIM | NÃO | NÃO | UTI
HU-UNIVASF | HU | BC |  | MC | SENC | 25.2712 | AM - Aquisição de Material | 2026-01-19 15:47 | 2025-11-05 09:26 | PAT-424.123¦HU-00576 | MAN056425 | ASPIRADOR CIRURGICO | FANEM | 089-R-2-D-2 |  | NÃO | NÃO | SIM | BLOCO CIRURGICO
HU-UNIVASF | HU | SAZ |  | MC | SENC | 26.166 | AM - Aquisição de Material | 2026-01-22 16:48 | 2026-01-22 13:59 | PAT-424.010¦HU-00271 | 22041200017 | ELETROCARDIOGRAFO | CONTEC | ECG-1200-G |  | NÃO | NÃO | NÃO | sala verde
HU-UNIVASF | HU | CM |  | MC | SENC | 25.1820 | AM - Aquisição de Material | 2025-08-14 16:31 | 2025-08-14 10:04 | PAT-046.208¦HU-00179 | EN0900176 | ELETROCARDIOGRAFO | BIONET | CARDIOCARE-2000 |  | NÃO | NÃO | NÃO | CM
HU-UNIVASF | HU | CO |  | MC | SENC | 25.2182 | AM - Aquisição de Material | 2025-09-16 15:43 | 2025-09-16 15:35 | PAT-418.090¦HU-00069 | EN0900133 | ELETROCARDIOGRAFO | BIONET | CARDIOCARE-2000 |  | NÃO | NÃO | NÃO | CO
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 25.2289 | AO - Aguardando Orçamento | 2025-11-19 17:28 | 2025-09-30 09:08 | PAT-0010421132¦HU-00022 | JX000074 | LAVADORA US | ECEL | BETA-35 L JET AUTOMATIC |  | NÃO | NÃO | NÃO | CME
HU-UNIVASF | HU | SAM |  | MC | SENC | 25.1859 | AO - Aguardando Orçamento | 2025-08-22 16:13 | 2025-08-20 11:03 | PAT-0010418250¦HU-00012 | IX5-2020-06-11590 | VENTILADOR UTI | INTERMED | IX-5 |  | NÃO | SIM | SIM | SALA AMARELA
HU-UNIVASF | HU | DIAG |  | MC | SENC | 25.2880 | ARE - Aguardando Retirada de Equipamento | 2026-01-15 10:08 | 2025-11-21 16:07 | PAT-0010419833¦HU-00144 | 19020009 | CENTRIFUGA B B V | SOLAB | SL-700 |  | NÃO | NÃO | SIM | DIAG
HU-UNIVASF | HU | UDI |  | MC | SENC | 26.349 | AVT - Aguardando Vinda Técnica | 2026-02-09 17:11 | 2026-02-09 10:36 | PAT-0010422386¦HU-00849 | FAXXTE01389 | ARCO CIRURGICO MOVEL | GE HEALTHCARE | OEC ELITE VAS MTS |  | NÃO | NÃO | NÃO | bloco cirurgico
HU-UNIVASF | HU | UDI |  | MC | SENC | 26.355 | AVT - Aguardando Vinda Técnica | 2026-02-10 12:00 | 2026-02-09 17:43 | PAT-¦HU-00839 | ECC2472087 | TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO | CANON | AQUILION PRIME SP TSX-303-B |  | NÃO | NÃO | NÃO | radiologia
HU-UNIVASF | HU | UTI |  | MC | SENC | 26.369 | EE - Em Execução | 2026-02-11 09:40 | 2026-02-11 09:33 | HU-00610 | 9240118130 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | STAR-8000-E |  | NÃO | NÃO | NÃO | UTI | HSF
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.262 | EE - Em Execução | 2026-02-10 13:41 | 2026-02-02 03:10 | PAT-0010418643¦HU-00547 | 193397-04 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | NÃO | NÃO | NÃO |  | ES
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 26.373 | EE - Em Execução | 2026-02-11 13:25 | 2026-02-11 13:10 | PAT-0010418277¦HU-00014 | 26793 | AUTOCLAVE GRANDE PORTE | CISA BRASILE | 6410 |  | NÃO | SIM | NÃO | CME | ES
HU-UNIVASF | HU | CME | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.359 | EEVT - Em Execução Vinda Técnica | 2026-02-10 09:36 | 2026-02-10 09:34 | PAT-0010418277¦HU-00014 | 26793 | AUTOCLAVE GRANDE PORTE | CISA BRASILE | 6410 |  | NÃO | SIM | NÃO | CME | ES
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.268 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-0010418676¦HU-00415 | 193629-01 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | UTI | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.269 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-418.352¦HU-00456 | J06996 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CO | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.270 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-418.457¦HU-00367 | C06555 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CO | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.272 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | CO-0041¦PAT-418.471 | J07027 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | NÃO | NÃO | NÃO | CO
HU-UNIVASF | HU | CO | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.274 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-418.351¦HU-00341 | J07015 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CO | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.275 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-420.260¦HU-00337 | J06998 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CO | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.276 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-420.184¦HU-00321 | J06987 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CO | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.279 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-418.416¦HU-00358 | C06514 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | UTI | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.280 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:11 | 2026-02-02 03:11 | PAT-0010420022¦HU-00033 | GB-91007951 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | UTI | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.281 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:11 | 2026-02-02 03:11 | PAT-036.448¦HU-00518 | GB-6A002128 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | UTI | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.282 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:11 | 2026-02-02 03:11 | PAT-036.452¦HU-00448 | GB-6A002125 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | UTI | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.283 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:11 | 2026-02-02 03:11 | PAT-036.449¦HU-00004 | GB-6A002126 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | UTI | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.284 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:11 | 2026-02-02 03:11 | PAT-036.450¦HU-00027 | GB-6A002127 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | UTI | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.285 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:11 | 2026-02-02 03:11 | PAT-036.453¦HU-00030 | GB-6B002415 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | UTI | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.286 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:11 | 2026-02-02 03:11 | PAT-036.451¦HU-00469 | GB-6B002414 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | UTI | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.287 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:11 | 2026-02-02 03:11 | PAT-0010420020¦HU-00461 | GB-91007950 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.256 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-0010418671¦HU-00549 | 193397-22 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CC | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.305 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-03 03:00 | 2026-02-03 03:00 | PAT-0010418435¦HU-00163 | 0524596 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CC | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.306 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-03 03:00 | 2026-02-03 03:00 | PAT-422.860¦HU-00127 | 0611724 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.254 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-0010418678¦HU-00426 | 193515-01 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.313 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-04 03:02 | 2026-02-04 03:02 | HU-00099 | 5676104 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.249 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-0010418677¦HU-00419 | 193397-17 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.248 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-0010418680¦HU-00543 | 193397-05 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.247 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-0010418656¦HU-00540 | 193397-27 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CO | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.246 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-418.388¦HU-00330 | J07018 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-SE |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.245 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-418.018¦HU-00545 | J06982 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-SE |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CO | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.244 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-420.185¦HU-00364 | J07008 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-SE |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.243 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-418.474¦HU-00551 | J06991 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-SE |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | SAZ | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.239 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:02 | 2026-02-02 03:02 | PAT-422.868¦HU-00165 | 0611808 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | SAZ | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.238 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:02 | 2026-02-02 03:02 | HU-00122 | 2603765 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | SVD | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.340 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-08 03:00 | 2026-02-08 03:00 | HU-00089 | 4878074 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.237 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:02 | 2026-02-02 03:02 |  | 68345V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.235 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:02 | 2026-02-02 03:02 |  | 59782V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.234 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:02 | 2026-02-02 03:02 |  | 40001V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CO | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.232 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-01 03:39 | 2026-02-01 03:39 | PAT-422.866¦HU-00872 | 0611860 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CO | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.230 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-01 03:38 | 2026-02-01 03:38 | PAT-0010418842¦HU-00183 | 0526550 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CO | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.229 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-01 03:38 | 2026-02-01 03:38 | PAT-422.867¦HU-00169 | 0611719 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.259 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-0010418641¦HU-00555 | 193397-11 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.261 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-0010418654¦HU-00572 | 193397-20 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.264 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-0010418636¦HU-00558 | 193515-03 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.266 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-0010418635¦HU-00355 | 193397-26 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2692 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2025-11-03 03:01 | 2025-11-03 03:01 |  | 59885V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2691 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2025-11-03 03:01 | 2025-11-03 03:01 |  | 59834V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2675 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2025-11-01 03:28 | 2025-11-01 03:28 |  | 71883V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.260 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-02 03:10 | PAT-0010418647¦HU-00414 | 193515-05 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | PC | UPAT |  | MC | SENC | 25.1491 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2025-12-16 14:02 | 2025-07-10 09:34 | PAT-420.495¦HU-00059 | T0500120 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PRO LIFE | T-5 |  | NÃO | NÃO | SIM | ENGENHARIA CLÍNICA
HU-UNIVASF | PC | LAP | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.87 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2026-01-30 16:42 | 2026-01-14 09:03 | PAT-421.889¦HU-00615 | 1164 | BANHO FLUTUACAO TECIDO | ANCAP | HISTOLÓGICO |  | NÃO | NÃO | NÃO | PATOLOGIA
HU-UNIVASF | PC | LBM |  | MC | SENC | 25.1903 | AM - Aquisição de Material | 2025-08-26 16:13 | 2025-08-26 10:47 | PAT-0010420986¦HU-00532 |  | ESTANTE VENTILADA ANIMAL | ALESCO | STD |  | NÃO | NÃO | SIM | LABORATÓRIO PRATICAS CIRURGICAS - UNIVASF
HU-UNIVASF | PC | UPAT |  | MC | SENC | 25.2639 | AM - Aquisição de Material | 2025-11-05 15:07 | 2025-10-30 09:26 | PAT-420.067¦HU-00716 | SAC-18047 | ASPIRADOR CIRURGICO | FANEM | 089-AME |  | NÃO | NÃO | NÃO | UPAT