## RelOSsPendentes20260318100050
Ordem de Serviço Pendente
Data estado de 01/01/2023 Data Abertura de 01/01/2023 até 18/03/2026 Equipamento
NEC | Unid. Saúde | Órgão | Programa MP | Classe | Grupo | O.S. | Estado | Dt. Última Transição | Abertura | ID | N. Série | Equipamento | Marca | Modelo | Quantidade | No Nec | Equipamento Crítico | Equipamento Parado | Localização Física | Executor
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.399 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 14:58 | 2026-02-18 14:50 |  | 39971V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | BLOCO CIRURGICO
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.401 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 15:09 | 2026-02-18 15:11 |  | 66993V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | sala verde
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.414 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 14:59 | 2026-02-20 09:34 |  | 68368V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | sala verde
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.468 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 14:58 | 2026-02-26 12:23 |  | 59748V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | Bancada em frente ao posto de enfermagem
HU-UNIVASF | HU | BIC | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.612 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 14:44 | 2026-03-12 14:43 |  | 68317V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.549 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 15:37 | 2026-03-08 13:42 |  | 65887V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | SIM | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.498 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 15:00 | 2026-03-02 13:14 |  | 75824V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | sala verde
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.537 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 15:10 | 2026-03-04 14:38 |  | 39966V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | CLINICA MEDICA
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2675 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 15:13 | 2025-11-01 03:28 |  | 71883V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.237 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 15:12 | 2026-02-02 03:02 |  | 68345V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM
HU-UNIVASF | HU | UTI | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.281 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 10:56 | 2026-02-02 03:11 | PAT-036.448¦HU-00518 | GB-6A002128 | VENTILADOR UTI | MINDRAY | SV-300 |  | NÃO | SIM | SIM
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.1965 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 15:13 | 2025-09-01 03:20 |  | 59883V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BC |  | MC | SENC | 25.7 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-02-04 14:46 | 2025-01-03 09:08 | PAT-0010419422¦HU-00107 | CAC0002181 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | WEM | SS-501-SX |  | NÃO | SIM | SIM | BC
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.371 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-02-11 10:48 | 2026-02-11 10:23 |  | 72754V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | CLINICA CIRURGICA
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.616 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 15:28 | 2026-03-12 15:25 |  | 72856V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.457 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 15:06 | 2026-02-25 10:38 |  | 59894V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | SALA AMARELA
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.456 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 15:04 | 2026-02-25 10:37 |  | 63206V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | SALA AMARELA
HU-UNIVASF | HU | UTI | PREVENTIVA | MP | SENC | 25.2484 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2025-12-05 08:53 | 2025-10-16 16:10 | PAT-0010422261¦HU-00454 | K8053124053 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 |  | NÃO | NÃO | SIM | uti
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.615 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 15:30 | 2026-03-12 15:20 |  | 39993V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 25.1988 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2025-09-10 08:37 | 2025-09-02 15:38 |  | 72853V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | BC
HU-UNIVASF | HU | UTI |  | MC | SENC | 25.1908 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-01-13 14:31 | 2025-08-26 14:36 | PAT-0010422261¦HU-00454 | K8053124053 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 |  | NÃO | NÃO | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.614 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 15:18 | 2026-03-12 15:16 |  | 72847V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 26.617 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 15:36 | 2026-03-12 15:29 |  | 68476V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.613 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2026-03-12 14:56 | 2026-03-12 14:53 |  | 71451V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2322 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-10-06 17:53 | 2025-10-05 03:01 |  | 71227V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2944 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-12-01 07:42 | 2025-12-01 03:53 |  | 40002V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2945 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-12-01 07:43 | 2025-12-01 03:53 |  | 59903V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2947 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-12-01 07:41 | 2025-12-01 03:53 |  | 59855V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CME | QUALIFICAÇÃO TÉRMICA | MP | SENC | 25.2025 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-09-05 15:15 | 2025-09-05 15:14 | PAT-0010421132¦HU-00022 | JX000074 | LAVADORA US | ECEL | BETA-35 L JET AUTOMATIC |  | NÃO | NÃO | NÃO | CME
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2329 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-10-06 17:41 | 2025-10-05 03:01 |  | 73577V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CO |  | MC | SENC | 26.397 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2026-02-18 14:59 | 2026-02-18 14:02 | PAT-418.161¦HU-00366 | J07005 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | NÃO | NÃO | NÃO | CO
HU-UNIVASF | HU | SV | PREVENTIVA | MP | SENC | 25.1793 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-08-12 13:55 | 2025-08-12 13:51 | PAT-036.040¦HU-00871 | 4065 | VENTILADOR TRANSPORTE | MAGNAMED | OXYMAG |  | NÃO | NÃO | NÃO | SALA VERMELHA
HU-UNIVASF | HU | CME | QUALIFICAÇÃO TÉRMICA | MP | SENC | 25.2022 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2025-09-05 15:13 | 2025-09-05 15:06 | PAT-038.372¦HU-00020 | 208195 | TERMODESINFECTORA | ORTOSINTESE | TD-290 |  | NÃO | SIM | NÃO | CME
HU-UNIVASF | HU | BC |  | MC | SENC | 25.2712 | ADPD - Aguardando Decisão de Proposta de Desativação | 2026-02-24 14:14 | 2025-11-05 09:26 | PAT-424.123¦HU-00576 | MAN056425 | ASPIRADOR CIRURGICO | FANEM | 089-R-2-D-2 |  | NÃO | NÃO | SIM | BLOCO CIRURGICO
HU-UNIVASF | HU | HEMO |  | MC | SENC | 26.601 | AE - Aguardando Execução | 2026-03-12 11:39 | 2026-03-11 10:41 | PAT-0010421773¦HU-00538 | 138314 | SIS IMAGEM DIGITAL ANGIOGRAFICO CARDIOVASCULAR | SIEMENS | ARTIS ZEE FLOOR |  | NÃO | NÃO | NÃO | HEMO
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.619 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-03-13 13:48 | 2026-03-13 08:14 |  | 68380V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | BLOCO CIRURGICO
HU-UNIVASF | HU | UDI |  | MC | SENC | 25.2135 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2025-09-16 16:46 | 2025-09-13 07:51 | HU-00776 | 862017083 | INJETOR MEIO CONTRASTE | MEDTRON | ACCUTRON CT D |  | NÃO | NÃO | SIM | UDI
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.679 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-03-18 09:42 | 2026-03-18 08:24 |  | 71545V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | BC
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.678 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-03-18 09:44 | 2026-03-18 08:23 |  | 65883V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | BC
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.680 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-03-18 09:36 | 2026-03-18 08:25 |  | 39968V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | BC
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.622 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-03-13 13:51 | 2026-03-13 08:16 |  | 73306V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | BLOCO CIRURGICO
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.400 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-18 17:06 | 2026-02-18 14:50 |  | 63762V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | BLOCO CIRURGICO
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 26.441 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-02-24 09:48 | 2026-02-24 09:29 | HU-00813 | PF-112 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 |  | NÃO | NÃO | SIM | CME
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.621 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-03-13 13:52 | 2026-03-13 08:15 |  | 71997V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | BLOCO CIRURGICO
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.620 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-03-13 13:50 | 2026-03-13 08:15 |  | 64876V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | SIM | BLOCO CIRURGICO
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.538 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-03-04 14:52 | 2026-03-04 14:38 |  | 39976V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU S-4.0 |  | NÃO | SIM | SIM | CLINICA MEDICA
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.536 | AEE - Aguardando Envio de Equipamento | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:37 |  | 68358V/01 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO | CLINICA MEDICA
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 26.191 | AEP - Aguardando Emissão de Pedido | 2026-03-04 16:52 | 2026-01-26 16:04 | HU-00901 | PD-311 | CRANIOTOMO | MACOM | MA-3000 |  | NÃO | NÃO | SIM | CME
HU-UNIVASF | HU | UTI |  | MC | SENC | 24.1163 | AEP - Aguardando Emissão de Pedido | 2025-12-15 15:03 | 2024-07-11 15:30 | PAT-420.491¦HU-00953 | T0500118 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PRO LIFE | T-5 |  | NÃO | NÃO | SIM | UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 26.39 | AEP - Aguardando Emissão de Pedido | 2026-02-06 08:37 | 2026-01-07 10:19 | HU-00817 | PF-113 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 |  | NÃO | NÃO | SIM | cme
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 26.41 | AEP - Aguardando Emissão de Pedido | 2026-02-06 08:42 | 2026-01-07 10:20 | HU-00826 | PF-111 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 |  | NÃO | NÃO | SIM | cme
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 25.2523 | AEP - Aguardando Emissão de Pedido | 2026-02-05 17:33 | 2025-10-21 08:31 | HU-00821 | PF-121 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 |  | NÃO | NÃO | SIM | CME
HU-UNIVASF | HU | SAM |  | MC | SENC | 26.592 | AM - Aquisição de Material | 2026-03-10 17:20 | 2026-03-10 17:13 | PAT-419.853¦HU-00032 | 5397510861 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DRAGER | INFINITY VISTA XL |  | NÃO | NÃO | NÃO | SALA DE CUIDADOS INTERMIDÁRIOS
HU-UNIVASF | HU | UDI |  | MC | SENC | 26.586 | AM - Aquisição de Material | 2026-03-10 15:31 | 2026-03-10 15:22 | HU-00773 | 35718 | RAIO-X | CDK | DIAFIX HFDR-500 MA 150 KV |  | NÃO | SIM | NÃO | UDI
HU-UNIVASF | HU | SV |  | MC | SENC | 26.591 | AM - Aquisição de Material | 2026-03-10 17:20 | 2026-03-10 17:11 | PAT-419.971¦HU-00248 | 5397493451 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DRAGER | INFINITY VISTA XL |  | NÃO | NÃO | NÃO | SALA DE CUIDADOS INTERMIDÁRIOS
HU-UNIVASF | HU | BC |  | MC | SENC | 26.599 | AM - Aquisição de Material | 2026-03-12 11:28 | 2026-03-11 09:38 | PAT-421.928¦HU-00312 |  | BANHO CIRCULACAO ULTRATERMOSTATICO | SOLAB | SL-152/15 |  | NÃO | NÃO | NÃO | BC
HU-UNIVASF | HU | CO |  | MC | SENC | 26.473 | AM - Aquisição de Material | 2026-02-27 10:21 | 2026-02-27 09:54 | PAT-418.343¦HU-00325 | C06327 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | NÃO | NÃO | NÃO | C. ORTOPÉDICA
HU-UNIVASF | HU | UTI |  | MC | SENC | 25.3187 | AM - Aquisição de Material | 2025-12-30 16:18 | 2025-12-29 10:15 | PAT-421.755¦HU-00879 | 08461905 | ELETROCARDIOGRAFO | PRO LIFE | ECG-100-L |  | NÃO | NÃO | NÃO | SAZ
HU-UNIVASF | HU | SAZ |  | MC | SENC | 26.166 | AM - Aquisição de Material | 2026-01-22 16:48 | 2026-01-22 13:59 | PAT-424.010¦HU-00271 | 22041200017 | ELETROCARDIOGRAFO | CONTEC | ECG-1200-G |  | NÃO | NÃO | NÃO | sala verde
HU-UNIVASF | HU | SVD |  | MC | SENC | 25.3056 | AM - Aquisição de Material | 2025-12-11 15:35 | 2025-12-10 17:06 | PAT-0010418990¦HU-00947 |  | SERRA GESSO ELETRICA | ITS MC | 90 010 |  | NÃO | NÃO | NÃO | SVD
HU-UNIVASF | HU | UTI |  | MC | SENC | 26.126 | AM - Aquisição de Material | 2026-01-21 16:56 | 2026-01-16 14:42 | PAT-0010418660¦HU-00296 | 6002 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-493-B-380 |  | SIM | NÃO | NÃO | UTI
HU-UNIVASF | HU | SV |  | MC | SENC | 26.319 | AO - Aguardando Orçamento | 2026-03-11 14:54 | 2026-02-04 09:54 | PAT-036.042¦HU-00044 | 4084 | VENTILADOR TRANSPORTE | MAGNAMED | OXYMAG |  | NÃO | NÃO | SIM | sala amarela
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 25.2289 | AO - Aguardando Orçamento | 2025-11-19 17:28 | 2025-09-30 09:08 | PAT-0010421132¦HU-00022 | JX000074 | LAVADORA US | ECEL | BETA-35 L JET AUTOMATIC |  | NÃO | NÃO | NÃO | CME
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 26.463 | AO - Aguardando Orçamento | 2026-03-03 13:52 | 2026-02-25 16:11 | HU-00796 | 2620799 | VIDEO GASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF Q-150 |  | NÃO | NÃO | SIM | CME
HU-UNIVASF | HU | SV |  | MC | SENC | 26.431 | AO - Aguardando Orçamento | 2026-03-11 14:53 | 2026-02-23 12:34 | PAT-036.041¦HU-00045 | 4073 | VENTILADOR TRANSPORTE | MAGNAMED | OXYMAG |  | NÃO | NÃO | SIM | sala vermelha
HU-UNIVASF | HU | SV |  | MC | SENC | 25.3174 | AO - Aguardando Orçamento | 2026-03-11 14:54 | 2025-12-24 08:07 | PAT-036.040¦HU-00871 | 4065 | VENTILADOR TRANSPORTE | MAGNAMED | OXYMAG |  | NÃO | NÃO | SIM | SALA VERMELHA
HU-UNIVASF | HU | DIAG |  | MC | SENC | 25.2880 | ARE - Aguardando Retirada de Equipamento | 2026-01-15 10:08 | 2025-11-21 16:07 | PAT-0010419833¦HU-00144 | 19020009 | CENTRIFUGA B B V | SOLAB | SL-700 |  | NÃO | NÃO | SIM | DIAG
HU-UNIVASF | HU | UDI |  | MC | SENC | 26.470 | AVT - Aguardando Vinda Técnica | 2026-02-27 14:54 | 2026-02-26 16:10 | PAT-0010422123¦HU-00771 | K58119899 | RAIO-X | CARESTREAM | DRX COMPASS |  | NÃO | NÃO | NÃO | sala 02
HU-UNIVASF | HU | UDI |  | MC | SENC | 26.597 | AVT - Aguardando Vinda Técnica | 2026-03-13 16:32 | 2026-03-11 09:11 | PAT-¦HU-00857 | FA151002090 | INSUFLADOR LAPAROSCOPIA | MINDRAY | HS-50-F |  | NÃO | NÃO | NÃO | BC
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 26.682 | EE - Em Execução | 2026-03-18 08:40 | 2026-03-18 08:37 | HU-00824 | PF-115 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 |  | NÃO | NÃO | SIM | CME | ES
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 26.656 | EE - Em Execução | 2026-03-17 08:16 | 2026-03-16 14:39 | HU-00800 | MT-0072 | SERRA OSSEA PNEUMATICA | MACOM | RY-90000-B |  | NÃO | NÃO | NÃO | CME | ES
HU-UNIVASF | HU | BIC |  | MC | SENC | 26.665 | EE - Em Execução | 2026-03-17 13:11 | 2026-03-17 08:46 |  | 30616P/00 | BOMBA INFUSAO SERINGA | SAMTRONIC | ST-7000-S TCI |  | NÃO | SIM | NÃO | bloco | ES
HU-UNIVASF | HU | BC |  | MC | SENC | 26.667 | EE - Em Execução | 2026-03-17 09:38 | 2026-03-17 09:14 | PAT-420.062¦HU-00943 | 00646 | MESA CIRURGICA | MAQUET | BETASTAR-1131 |  | NÃO | NÃO | NÃO | BLOCO CIRURGICO | ES
HU-UNIVASF | HU | DIAG |  | MC | SENC | 26.676 | EE - Em Execução | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 07:41 | PAT-420.498¦HU-00134 | YAM050500 | CENTRIFUGA B B V | FANEM | BABY I 206-BL |  | NÃO | NÃO | SIM | DIAG | DLP
HU-UNIVASF | HU | CME |  | MC | SENC | 26.681 | EE - Em Execução | 2026-03-18 08:41 | 2026-03-18 08:36 | PAT-424.733¦HU-00831 | PF-1318 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 |  | NÃO | NÃO | NÃO | CME | HSF
HU-UNIVASF | HU | BC | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.636 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-03-15 03:04 | 2026-03-15 03:04 | PAT-422.013¦HU-00882 | MAN056428 | ASPIRADOR CIRURGICO | FANEM | 089-R-2-D-2 |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CC | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.639 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-03-16 03:00 | 2026-03-16 03:00 | PAT-419.919¦HU-00108 | SAC-18044 | ASPIRADOR CIRURGICO | FANEM | 089-A |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CC | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.640 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-03-16 03:00 | 2026-03-16 03:00 | PAT-420.043¦HU-00109 | SAC-18049 | ASPIRADOR CIRURGICO | FANEM | 089-A |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CO | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.642 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-03-16 03:00 | 2026-03-16 03:00 | PAT-418.090¦HU-00069 | EN0900133 | ELETROCARDIOGRAFO | BIONET | CARDIOCARE-2000 |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | UTI | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.643 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-03-16 03:00 | 2026-03-16 03:00 | HU-00148 | SAC-18051 | ASPIRADOR CIRURGICO | FANEM | 089-A |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CC |  | MC | SENC | 26.683 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-03-18 09:04 | 2026-03-18 09:04 | PAT-420.043¦HU-00109 | SAC-18049 | ASPIRADOR CIRURGICO | FANEM | 089-A |  | NÃO | NÃO | SIM | UTI
HU-UNIVASF | HU | CM | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.512 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-03-03 03:09 | 2026-03-03 03:09 | PAT-418.297¦HU-00120 | SAC-18043 | ASPIRADOR CIRURGICO | FANEM | 089-A |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | CC | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.475 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-02-28 03:00 | 2026-02-28 03:00 | PAT-0010418474¦HU-00805 | 20170342759 | VENTILADOR BIPAP/CPAP | RESMED | STELLAR-150 |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | UTI | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.635 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-03-15 03:04 | 2026-03-15 03:04 | PAT-112.142¦HU-00101 | SAC-18053 | ASPIRADOR CIRURGICO | FANEM | 089-AM |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BC | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.637 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2026-03-15 03:04 | 2026-03-15 03:04 | PAT-424.117¦HU-00887 | MAN056431 | ASPIRADOR CIRURGICO | FANEM | 089-R-2-D-2 |  | NÃO | NÃO | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2692 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2025-11-03 03:01 | 2025-11-03 03:01 |  | 59885V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | HU | BIC | CALIBRAÇÃO | MP | SENC | 25.2691 | SOS - Solicitação de Ordem de Serviço | 2025-11-03 03:01 | 2025-11-03 03:01 |  | 59834V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | NÃO | SIM | NÃO
HU-UNIVASF | PC | UPAT |  | MC | SENC | 25.1491 | ACE - Aguardando Conserto Externo | 2025-12-16 14:02 | 2025-07-10 09:34 | PAT-420.495¦HU-00059 | T0500120 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PRO LIFE | T-5 |  | NÃO | NÃO | SIM | ENGENHARIA CLÍNICA
HU-UNIVASF | PC | LAP | PREVENTIVA | MP | SENC | 26.87 | ADE - Aguardando Disponibilidade de Equipamento | 2026-01-30 16:42 | 2026-01-14 09:03 | PAT-421.889¦HU-00615 | 1164 | BANHO FLUTUACAO TECIDO | ANCAP | HISTOLÓGICO |  | NÃO | NÃO | NÃO | PATOLOGIA
HU-UNIVASF | PC | UPAT |  | MC | SENC | 25.2639 | AM - Aquisição de Material | 2025-11-05 15:07 | 2025-10-30 09:26 | PAT-420.067¦HU-00716 | SAC-18047 | ASPIRADOR CIRURGICO | FANEM | 089-AME |  | NÃO | NÃO | NÃO | UPAT
HU-UNIVASF | PC | UPAT |  | MC | SENC | 26.684 | EE - Em Execução | 2026-03-18 09:25 | 2026-03-18 09:22 | PAT-036.053¦HU-00470 | IX5-2015-08-02588 | VENTILADOR UTI | INTERMED | IX-5 |  | NÃO | SIM | NÃO | upat | JA