## OSEncerrada20260213122352
Ordem de Serviço Encerrada
Data Abertura: de 01/02/2026 até 13/02/2026 Data Encerramento: de 01/02/2026 até 13/02/2026
NEC | Unid. Saúde | Sigla Órgão | Código Órgão | Classe | O.S. | Abertura | Encerramento | Identificador | N. Série | Tipo Equip. | Marca | Modelo | Quantidade | Grupo | Programa MP | Equipamento Crítico | Duração (dias) | Duração (horas) | Tempo SOS-OSP (dias) | Tempo SOS-OSP (horas) | Indisponibilidade (dias) | Indisponibilidade (horas) | Localização Física | Indicador Causa Falha
HU-UNIVASF | HU | BIC | BI001 | Manutenção Corretiva | 26.344 | 2026-02-09 09:28 | 2026-02-10 08:38 |  | 39879V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | SENC |  | SIM | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | BLOCO CIRURGICO
HU-UNIVASF | HU | SV | HU011 | Manutenção Corretiva | 26.302 | 2026-02-02 15:38 | 2026-02-02 17:13 | PAT-424.012¦HU-00047 | 22041200018 | ELETROCARDIOGRAFO | CONTEC | ECG-1200-G |  | SENC |  | NÃO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | SV
HU-UNIVASF | HU | SAZ | HU015 | Manutenção Corretiva | 26.303 | 2026-02-02 16:34 | 2026-02-02 16:53 | HU-00961 | 8791240 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | SENC |  | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALA AZUL
HU-UNIVASF | HU | CC | HU004 | Manutenção Corretiva | 26.304 | 2026-02-02 16:37 | 2026-02-02 16:54 | HU-00411 | 6098914 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | SENC |  | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLÍNICA CIRÚRGICA
HU-UNIVASF | HU | UTI | HU001 | Manutenção Corretiva | 26.309 | 2026-02-03 11:51 | 2026-02-03 16:47 | HU-00610 | 9240118130 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | STAR-8000-E |  | SENC |  | NÃO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | UTI
HU-UNIVASF | HU | SV | HU011 | Manutenção Corretiva | 26.310 | 2026-02-03 14:19 | 2026-02-03 15:16 | PAT-420.490¦HU-00221 | T0500123 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PRO LIFE | T-5 |  | SENC |  | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALA VERMELHA
HU-UNIVASF | HU | CME | HU006 | Manutenção Corretiva | 26.308 | 2026-02-03 11:11 | 2026-02-03 16:55 | PAT-038.372¦HU-00020 | 208195 | TERMODESINFECTORA | ORTOSINTESE | TD-290 |  | SENC |  | SIM | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | CME
HU-UNIVASF | HU | CC | HU004 | Manutenção Corretiva | 26.311 | 2026-02-03 14:30 | 2026-02-03 15:14 | PAT-0010421249¦HU-00347 | 13799 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-489 |  | SENC |  | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLÍNICA CIRÚRGICA
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Corretiva | 26.312 | 2026-02-03 16:48 | 2026-02-05 08:23 | HU-00570¦0010418631 | 193397-21 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC |  | NÃO | 1 | 39 | 1 | 39 | 0 | 0 | CM
HU-UNIVASF | HU | UTI | HU001 | Manutenção Corretiva | 26.316 | 2026-02-04 08:37 | 2026-02-04 09:03 | PAT-0010422259¦HU-00450 | K8061324002 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 |  | SENC |  | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UTI
HU-UNIVASF | HU | UTI | HU001 | Manutenção Corretiva | 26.314 | 2026-02-04 08:36 | 2026-02-04 08:49 | PAT-0010422251¦HU-00303 | K8053124026 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 |  | SENC |  | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UTI
HU-UNIVASF | HU | UTI | HU001 | Manutenção Corretiva | 26.315 | 2026-02-04 08:36 | 2026-02-04 09:03 | PAT-0010433357¦HU-00462 | K8061324005 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 |  | SENC |  | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UTI
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Corretiva | 26.318 | 2026-02-04 09:27 | 2026-02-05 10:31 | PAT-0010421230¦HU-00430 | 13814 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-489 |  | SENC |  | NÃO | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | C. ORTOPÉDICA
HU-UNIVASF | HU | BC | HU002 | Manutenção Corretiva | 26.320 | 2026-02-04 10:51 | 2026-02-04 15:45 | PAT-0010421075¦HU-00379 | CAE0004688 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | WEM | SS-501-SX |  | SENC |  | NÃO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | bloco
HU-UNIVASF | HU | SVD | HU016 | Manutenção Corretiva | 26.321 | 2026-02-04 10:54 | 2026-02-05 10:42 | HU-00276 | 242842-06 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC |  | NÃO | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | SVD ¦ HU016
HU-UNIVASF | HU | BC | HU002 | Manutenção Corretiva | 26.323 | 2026-02-04 15:09 | 2026-02-04 15:50 | PAT-0010420736¦HU-00475 | CAE0004762 | BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR | WEM | SS-501-SX |  | SENC |  | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bloco
HU-UNIVASF | HU | BC | HU002 | Manutenção Corretiva | 26.328 | 2026-02-05 08:33 | 2026-02-06 10:12 | PAT-0010422267¦HU-00884 | K8061324001 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 |  | SENC |  | NÃO | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | bloco
HU-UNIVASF | HU | BC | HU002 | Manutenção Corretiva | 26.326 | 2026-02-05 08:26 | 2026-02-06 10:10 |  |  | LARINGOSCOPIO RIGIDO |  |  | 1 | SENC |  |  | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | bloco
HU-UNIVASF | HU | UDI | HU019 | Manutenção Corretiva | 26.329 | 2026-02-05 10:11 | 2026-02-06 10:09 | PAT-0010422123¦HU-00771 | K58119899 | RAIO-X | CARESTREAM | DRX COMPASS |  | SENC |  | NÃO | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | radiologia
HU-UNIVASF | HU | SV | HU011 | Manutenção Corretiva | 26.331 | 2026-02-06 08:44 | 2026-02-06 14:33 | PAT-0010420486¦HU-00516 | E21481 | VENTILADOR UTI | LEISTUNG | LUFT-5 |  | SENC |  | SIM | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | SV
HU-UNIVASF | HU | UTI | HU001 | Manutenção Corretiva | 26.334 | 2026-02-06 11:21 | 2026-02-06 20:07 | PAT-10422373¦HU-00914 | ASTJ-0131 | VENTILADOR UTI | DRAGER | EVITA V-600 |  | SENC |  | SIM | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | UTI
HU-UNIVASF | HU | UTI | HU001 | Manutenção Corretiva | 26.333 | 2026-02-06 11:19 | 2026-02-06 20:09 | PAT-0010422252¦HU-00517 | K8061324012 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 |  | SENC |  | NÃO | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | UTI
HU-UNIVASF | HU | SVD | HU016 | Manutenção Corretiva | 26.337 | 2026-02-07 08:50 | 2026-02-09 11:15 | HU-00697 | 242842-02 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC |  | NÃO | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | SALA VERDE
HU-UNIVASF | HU | BC | HU002 | Manutenção Corretiva | 26.345 | 2026-02-09 09:29 | 2026-02-09 11:18 | PAT-420.117¦HU-00217 | 5397493255 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DRAGER | INFINITY DELTA XL |  | SENC |  | NÃO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | BLOCO CIRURGICO
HU-UNIVASF | HU | UTI | HU001 | Manutenção Corretiva | 26.346 | 2026-02-09 09:45 | 2026-02-09 10:26 |  |  | LARINGOSCOPIO RIGIDO |  |  | 1 | SENC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UTI
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Corretiva | 26.336 | 2026-02-07 08:09 | 2026-02-09 10:27 | PAT-418.418¦HU-00346 | J07023 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | SENC |  | NÃO | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | CO 302B
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Corretiva | 26.350 | 2026-02-09 14:17 | 2026-02-09 16:12 | HU-00880 | 8791771 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | SENC |  | NÃO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CM
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Corretiva | 26.343 | 2026-02-09 09:26 | 2026-02-10 08:39 | PAT-0010421230¦HU-00430 | 13814 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-489 |  | SENC |  | NÃO | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | ortopedia
HU-UNIVASF | HU | UDI | HU019 | Manutenção Corretiva | 26.355 | 2026-02-09 17:43 | 2026-02-11 15:13 | PAT-¦HU-00839 | ECC2472087 | TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO | CANON | AQUILION PRIME SP TSX-303-B |  | SENC |  | NÃO | 1 | 45 | 1 | 45 | 0 | 18 | radiologia
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Corretiva | 26.338 | 2026-02-07 10:26 | 2026-02-09 10:28 | PAT-418.436¦HU-00320 | J07031 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-SE |  | SENC |  | NÃO | 2 | 48 | 2 | 48 | 0 | 0 | CO301B
HU-UNIVASF | HU | CME | HU006 | Manutenção Corretiva | 26.339 | 2026-02-07 13:50 | 2026-02-09 17:16 | PAT-0010418277¦HU-00014 | 26793 | AUTOCLAVE GRANDE PORTE | CISA BRASILE | 6410 |  | SENC |  | SIM | 2 | 51 | 2 | 51 | 0 | 0 | CME
HU-UNIVASF | HU | SVD | HU016 | Manutenção Corretiva | 26.358 | 2026-02-10 09:21 | 2026-02-10 15:03 | PAT-0010418633¦HU-00275 | 193397-08 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC |  | NÃO | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | SALA VERDE
HU-UNIVASF | HU | UDI | HU019 | Manutenção Corretiva | 26.342 | 2026-02-09 08:31 | 2026-02-10 10:28 | PAT-038.369¦HU-00783 | 3886 | SIS DIGITALIZACAO IMAGEM RADIOGRAFIA | AGFA | CR-30-XM |  | SENC |  | NÃO | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | RADIOLOGIA
HU-UNIVASF | HU | SV | HU011 | Manutenção Corretiva | 26.356 | 2026-02-10 08:21 | 2026-02-10 15:01 |  |  | LARINGOSCOPIO RIGIDO |  |  | 1 | SENC |  |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | SALA VERMELHA
HU-UNIVASF | HU | CC | HU004 | Manutenção Corretiva | 26.375 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 15:09 | PAT-0010421249¦HU-00347 | 13799 | CAMA ELETRICA | MOVEIS ANDRADE | MA-489 |  | SENC |  | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | clinica cirurgica
HU-UNIVASF | HU | BC | HU002 | Manutenção Corretiva | 26.376 | 2026-02-11 15:10 | 2026-02-12 13:29 | PAT-0010422268¦HU-00954 | K8053124045 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 |  | SENC |  | NÃO | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | BLOCO CIRURGICO
HU-UNIVASF | HU | SVD | HU016 | Manutenção Corretiva | 26.380 | 2026-02-12 11:59 | 2026-02-13 11:04 | HU-00287 | 242944-01 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC |  | NÃO | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | SALA VERDE
HU-UNIVASF | HU | CME | HU006 | Manutenção Corretiva | 26.288 | 2026-02-02 07:23 | 2026-02-03 08:20 | PAT-0010418277¦HU-00014 | 26793 | AUTOCLAVE GRANDE PORTE | CISA BRASILE | 6410 |  | SENC |  | SIM | 1 | 24 | 1 | 24 | 0 | 23 | CME
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Corretiva | 26.293 | 2026-02-02 09:15 | 2026-02-02 13:48 | PAT-0010418853¦HU-00155 | 0525581 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | SENC |  | NÃO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | clinica medica
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Corretiva | 26.294 | 2026-02-02 09:15 | 2026-02-02 13:51 | PAT-422.855¦HU-00228 | 0611745 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | SENC |  | NÃO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | clinica medica
HU-UNIVASF | HU | CME | HU006 | Manutenção Corretiva | 26.291 | 2026-02-02 08:40 | 2026-02-02 10:42 | HU-00823 | PF-122 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 |  | SENC |  | NÃO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | CME
HU-UNIVASF | HU | UDI | HU019 | Manutenção Corretiva | 26.292 | 2026-02-02 08:43 | 2026-02-02 16:58 | PAT-038.369¦HU-00783 | 3886 | SIS DIGITALIZACAO IMAGEM RADIOGRAFIA | AGFA | CR-30-XM |  | SENC |  | NÃO | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | recepção raio x
HU-UNIVASF | HU | CME | HU006 | Manutenção Corretiva | 26.290 | 2026-02-02 08:39 | 2026-02-02 10:02 | PAT-424.733¦HU-00831 | PF-1318 | PERFURADOR | MACOM | MA-9000 |  | SENC |  | NÃO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | CME
HU-UNIVASF | HU | CME | HU006 | Manutenção Corretiva | 26.295 | 2026-02-02 09:15 | 2026-02-02 14:29 | PAT-0010418368¦HU-00015 | 26792 | AUTOCLAVE GRANDE PORTE | CISA BRASILE | 6410 |  | SENC |  | SIM | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | CME
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Corretiva | 26.296 | 2026-02-02 12:06 | 2026-02-02 16:06 | PAT-418.436¦HU-00320 | J07031 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-SE |  | SENC |  | NÃO | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | clinica ortopedica
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Corretiva | 26.298 | 2026-02-02 12:08 | 2026-02-02 16:09 | PAT-418.399¦HU-00327 | J07030 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | SENC |  | NÃO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | clinica ortopedica
HU-UNIVASF | HU | UDI | HU019 | Manutenção Corretiva | 26.299 | 2026-02-02 12:45 | 2026-02-02 17:18 | PAT-¦HU-00855 | MQ00005F2026 | RAIO-X MOVEL | SHIMADZU | EVOLUTION MX-8-C |  | SENC |  | NÃO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | corredor raio x
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Corretiva | 26.297 | 2026-02-02 12:07 | 2026-02-02 16:08 | PAT-420.325¦HU-00323 | J06984 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | SENC |  | NÃO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | clinica ortopedica
HU-UNIVASF | HU | BIC | BI001 | Manutenção Programada | 26.372 | 2026-02-11 11:02 | 2026-02-11 11:06 |  | 39995V/00 | BOMBA INFUSAO USO GERAL | SAMTRONIC | ICATU-4.0-INTELLI PCA |  | SENC | CALIBRAÇÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UTI
HU-UNIVASF | HU | CC | HU004 | Manutenção Programada | 26.374 | 2026-02-11 13:54 | 2026-02-11 13:58 | PAT-422.016¦HU-00076 | 0611733 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | SENC | CALIBRAÇÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | clinica cirugica
HU-UNIVASF | HU | SAM | HU014 | Manutenção Programada | 26.382 | 2026-02-12 14:49 | 2026-02-12 14:51 | PAT-0010418250¦HU-00012 | IX5-2020-06-11590 | VENTILADOR UTI | INTERMED | IX-5 |  | SENC | CALIBRAÇÃO | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAM
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Programada | 26.363 | 2026-02-10 11:06 | 2026-02-10 11:07 | PAT-0010418852¦HU-00171 | 0525476 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | SENC | CALIBRAÇÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLINICA ORTOPEDICA
HU-UNIVASF | HU | SAZ | HU015 | Manutenção Programada | 26.301 | 2026-02-02 15:37 | 2026-02-02 16:51 | HU-00961 | 8791240 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | SENC | CALIBRAÇÃO | NÃO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | SAZ
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Programada | 26.352 | 2026-02-09 16:08 | 2026-02-09 16:23 | PAT-423.225¦HU-00164 | 0525507 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | SENC | CALIBRAÇÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLINICA ORTOPEDICA
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Programada | 26.353 | 2026-02-09 16:09 | 2026-02-09 16:22 | HU-00880 | 8791771 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | SENC | CALIBRAÇÃO | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLINICA MEDICA
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Programada | 26.258 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-04 08:17 | PAT-0010418683¦HU-00541 | 193629-05 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 2 | 53 | 2 | 53 | 0 | 0 | clinica medica
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Programada | 26.262 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-12 09:10 | PAT-0010418643¦HU-00547 | 193397-04 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 10 | 245 | 10 | 245 | 0 | 0 | CM
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Programada | 26.263 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-09 11:10 | PAT-0010418679¦HU-00552 | 193515-04 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 7 | 175 | 7 | 175 | 0 | 0 | clinica medica
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Programada | 26.265 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-04 08:28 | PAT-0010418682¦HU-00577 | 193397-24 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 2 | 53 | 2 | 53 | 0 | 0 | clinica medica
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Programada | 26.267 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-04 08:18 | PAT-0010418648¦HU-00417 | 193397-10 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 2 | 53 | 2 | 53 | 0 | 0 | CM
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Programada | 26.273 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-09 11:06 | PAT-418.390¦HU-00333 | J06989 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 7 | 175 | 7 | 175 | 0 | 0 | CLINICA ORTOPEDICA
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Programada | 26.277 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-09 11:08 | PAT-420.268¦HU-00360 | J06995 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 7 | 175 | 7 | 175 | 0 | 0 | CLINICA ORTOPEDICA
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Programada | 26.278 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-09 10:25 | PAT-420.326¦HU-00324 | J06992 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 7 | 175 | 7 | 175 | 0 | 0 | CO
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Programada | 26.271 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-06 13:26 | PAT-418.434¦HU-00332 | J07009 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-E |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 4 | 106 | 4 | 106 | 0 | 0 | CO
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Programada | 26.250 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-04 08:21 | PAT-0010418666¦HU-00550 | 193397-13 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 2 | 53 | 2 | 53 | 0 | 0 | clinica medica
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Programada | 26.351 | 2026-02-09 16:06 | 2026-02-09 16:17 | HU-00880 | 8791771 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLINICA MEDICA
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Programada | 26.252 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-09 11:14 | PAT-0010418667¦HU-00424 | 193397-03 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 7 | 176 | 7 | 176 | 0 | 0 | clinica medica
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Programada | 26.378 | 2026-02-12 09:57 | 2026-02-12 18:03 | HU-00092 | 4885474 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | cm
HU-UNIVASF | HU | CME | HU006 | Manutenção Programada | 26.359 | 2026-02-10 09:34 | 2026-02-12 09:00 | PAT-0010418277¦HU-00014 | 26793 | AUTOCLAVE GRANDE PORTE | CISA BRASILE | 6410 |  | SENC | PREVENTIVA | SIM | 1 | 47 | 1 | 47 | 0 | 0 | CME
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Programada | 26.257 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-06 10:12 | PAT-0010418672¦HU-00553 | 193397-07 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 4 | 103 | 4 | 103 | 0 | 0 | CM
HU-UNIVASF | HU | BC | HU002 | Manutenção Programada | 26.330 | 2026-02-05 13:41 | 2026-02-06 10:23 | PAT-035.594¦HU-00531 | 6636161427 | MICROSCOPIO CIRURGICO | CARL ZEISS | OPMI VARIO-700 |  | SENC | PREVENTIVA | SIM | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | BC
HU-UNIVASF | HU | SVD | HU016 | Manutenção Programada | 26.322 | 2026-02-04 11:09 | 2026-02-06 13:18 | HU-00276 | 242842-06 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | SVD
HU-UNIVASF | HU | CME | HU006 | Manutenção Programada | 26.348 | 2026-02-09 10:02 | 2026-02-10 09:33 | PAT-0010419454¦HU-00013 | 27259 | SECADOR CIRCUITO RESPIRATORIO EXTERNO | CISA BRASILE | GABINETE SECAGEM |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | cme
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Programada | 26.231 | 2026-02-01 03:38 | 2026-02-10 11:05 | PAT-0010418852¦HU-00171 | 0525476 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 9 | 223 | 9 | 223 | 0 | 0 | CLINICA ORTOPEDICA
HU-UNIVASF | HU | SAZ | HU015 | Manutenção Programada | 26.300 | 2026-02-02 15:36 | 2026-02-02 15:44 | HU-00961 | 8791240 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAZ
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Programada | 26.240 | 2026-02-02 03:02 | 2026-02-09 16:15 | PAT-423.225¦HU-00164 | 0525507 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 7 | 181 | 7 | 181 | 0 | 0 | CLINICA ORTOPEDICA
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Programada | 26.325 | 2026-02-05 08:24 | 2026-02-06 13:24 | PAT-0010418645¦HU-00579 | 193397-01 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 1 | 28 | 1 | 28 | 0 | 0 | CM
HU-UNIVASF | HU | CC | HU004 | Manutenção Programada | 26.377 | 2026-02-12 09:22 | 2026-02-12 17:57 | HU-00104 | 5676858 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | BR-20-D |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | CC
HU-UNIVASF | HU | CC | HU004 | Manutenção Programada | 26.241 | 2026-02-02 03:02 | 2026-02-11 13:57 | PAT-422.016¦HU-00076 | 0611733 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | WENZHOU KANGJU | H-200-RODIZIOS |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 9 | 226 | 9 | 226 | 0 | 0 | CC
HU-UNIVASF | HU | CO | HU005 | Manutenção Programada | 26.242 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-09 10:23 | PAT-418.436¦HU-00320 | J07031 | CAMA ELETRICA | STRYKER | FL-23-SE |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 7 | 175 | 7 | 175 | 0 | 0 | CO
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Programada | 26.251 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-06 15:08 | PAT-0010418640¦HU-00420 | 193397-12 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 4 | 107 | 4 | 107 | 0 | 0 | CM
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Programada | 26.253 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-04 08:35 | PAT-0010418642¦HU-00229 | 193629-09 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 2 | 53 | 2 | 53 | 0 | 0 | clinica medica
HU-UNIVASF | HU | CM | HU003 | Manutenção Programada | 26.255 | 2026-02-02 03:10 | 2026-02-06 13:21 | PAT-0010418695¦HU-00544 | 193397-16 | CAMA ELETRICA | RC MOVEIS | RC-203 |  | SENC | PREVENTIVA | NÃO | 4 | 106 | 4 | 106 | 0 | 0 | CM
HU-UNIVASF | PC | PC | PC001 | Manutenção Corretiva | 26.307 | 2026-02-03 07:16 | 2026-02-03 16:10 | PAT-0010421215¦HU-00660 | K58090431 | RAIO-X | CARESTREAM | DRX COMPASS |  | SENC |  | NÃO | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | radiologia